## Rekapitulacija
Investitor: | Grad Otok, OIB: 70233583656, Trg kralja Tomislava 6/A, Otok
Lokacija: | Komletinci, nogometni stadion NK Slavonac
Građevina: | Uređenje okoliša na nogometnom stadionu NK Slavonac
| Broj projekta: | 36-2025
| Datum izrade: | travanj 2025. godine
REKAPITULACIJA
| PARKING-ASFALT |  | 0
| BETONSKI OPLOČNIK |  | 0
| HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  | 0
| UKUPNO: |  | 0 |  | 230379.62
| PDV 25%: |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | 0
Projektant:
Marko Abramović, mag.ing.aedif.

## Opći uvjeti
PREAMBULA TROŠKOVNIKA
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, propisanih ili jednakovrijednih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (OTU, Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.), HRN EN, DIN i ostalo. Ukoliko OTU, HRN EN, DIN i ostalo svojom uputom propisuju korištenje, odnosno postupanje sukladno određenoj normi, investitor će prihvatiti jednakovrijednu zamjenjujuću normu ili propis, kako je opisano i u sadržaju općih tehničkih uvjeta i normi. Svi radovi moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe projektanata, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije, sukladno posebnom propisu. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.
Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Radovi se izvode prema projektu, a u svim slučajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih dijelova, odluku o tome donosit će se sukladno Ugovoru o građenju, a tu svoju odluku unositi će u građevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po građevnom dnevniku ne može dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obračunavati ni po privremenom ni po okončanom obračunu.
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, funkcionalne probe, podešenje i puštanje u pokusni rad ukoliko je predviđen projektom, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba isključenog pogona, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.
Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti, te preuzete po nadzornoj službi investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.
Jedinične cijene obuhvaćaju i izradu uputa za rukovanje i održavanje ugrađene opreme i izradu svih protokola o ispitivanju. Uključena je sva dokumentacija i troškovi potrebni za tehnički pregled.
Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.
Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje izvođač će predati posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku investitora uz obveznu prisutnost nadzornog inženjera, a primjedbe dane od strane projektanta imaju istu težinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inženjera i investitora.
Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.
Na projekte privremene regulacije potrebno je ishoditi sve potrebne suglasnosti nadležnih društava za upravljanje cestom.
Gospodarski subjekti mogu obići mjesto (lokaciju) koje se odnosi na predmet ovog postupka javne nabave i upoznati se s postojećim stanjem kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude i preuzimanje ugovorne obveze. Troškove obilaska snosi ponuditelj. Na osnovu obilaska gradilišta ponuditelj će uračunati sve troškove potrebne za izvedbu radova u skladu s projektom.
Ponuditelj je dužan proučiti sve navedene dijelove Troškovnika, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od investitora - osobe zadužene za komunikaciju sa ponuditeljima i projektantima.
Ukoliko u izvođenju radova bude sudjelovalo više izvođača radova glavni izvođač radova je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova i ugrađene/isporučene opreme.
Izvođač radova je dužan prije ugrađivanja proizvoda dostaviti izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti, tehničke upute i ostalo za materijale i opremu koje namjerava ugrađivati nadzornom inženjeru a sve u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/40, 130/17 i 32/19) i ostaloj pripadajućoj zakonskoj regulativi.
Cijena rada mora uključiti sve troškove radne snage uključivo sva zakonom propisana davanja, troškove prekovremenog rada i sl.
U jediničnu cijenu nabave materijala, opreme i slično izvođač je dužan uračunati sav potreban alat, opremu i izvođenje / montažu do kompletne gotovosti.
U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na mjesto oporabe ili zbinjavanja, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja.
Ponuditelj mora u cijenu uključiti sav dodatni materijal, potrošni materijal i pribor koji u opisima stavke nije izrijekom naveden, a neophodan je za odgovarajuću ugradnju svih uređaja i opreme, te izvedbu funkcionalnog sustava.
Ponuditelj u cijenu izvedbe mora uključiti sve troškove vezane za izdavanje odgovarajućih izjava o svojstvima, ispitivanja i mjerenja i izradu uputa za korištenje i održavanje sustava na hrvatskom jeziku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati stvari i osobe koje se nalaze unutar obuhvata koji je predmet ugovorenih radova.
Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (održavanje ostalog zelenila, ostale infrastrukture i sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje radova).
Nepoznavanje projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Sve navedene tehničke karakteristike proizvoda, materijala, opreme i ostalog u ovome troškovniku, bez obzira na opis stavke, odnose se izričito na minimalne projektirane zahtjeve kvalitete.

## Asfalt
BR. | O.T.U. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
NK SLAVONAC - ASFALT (PARKING)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | 1-03.2 | UKLANJANJE I ODVOZ POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE
Radovi rušenja i uklanjanja postojećeg parkinga, uključuju i utovar u prijevozna sredstva te odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Materijali i dijelovi koji se mogu ponovno upotrijebiti čuvaju se, te ponovno ugrađuju na novoprojektiranoj lokaciji.
1.1.1. |  | Rušenje postojeće konstrukcije parkinga u zoni zahvata. Parking izveden od plastične mrežaste konstrukcije ispunjene kamenom, rubnjaka i sl. Pretpostavljena debljina parkinga s konstrukcijom 35 cm. Ovim rušenjem obuhvaćeni su i potrebna uzdužna zasijecanje postojeće konstrukcije te prijevoz i zbrinjavanje srušenog i iskopanog materijala na deponiji.
|  | Obračun po: -kvadratnom metru srušenih i iskopanih površina sa prijevozom i zbrinjavanjem srušenog i iskopanog materijala na deponiji. | m2 | 140 | 0 | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | 2-02 | ISKOPI U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
Strojni široki iskop tla s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu C kategorije, u sraslom stanju. Iskop izvesti prema propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Iskop se obavlja u debljini 35 cm
|  | Obračun radova: Po kubnom metrom iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 70 | 0 | 0
2.2. | 2-10.1 | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA
Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥20 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun po kvadratnom metru izcedene posteljice. | m2 | 140 | 0 | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
3. |  | KONSTRUKCIJA - RADOVI
3.1. | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja parkinga (Ms>80MN/m2) od mehanički zbijenog drobljenog kamenog materijala 0/63 mm u sloju debljine 35 cm. Za izradu drobljeni kameni materijal ili mješavina sastavljena od više frakcija. Svaki od ovih materijala mora zadovoljiti određene zahtjeve prema odredbama standarda. Ovaj sloj ugrađuje se tek kada je nadzorni inženjer primio posteljicu. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zrnastog drobljenog kamenog materijala u nosivi sloj kolničke konstrukcije debljine 35 cm. Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti u odnosu na modificirani Proctor: Sz > 100% i modul stišljivosti mjeren kružnom pločom Ms>80MN/m2. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.I 5-01 Rad obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i zbijanje.
|  | Obračun radova: Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja. | m3 | 55 | 0 | 0
3.3. |  | HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA AC16 surf (BIT 50/70) AG4 M4, d=7 cm
Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, pripremu podloge, prskanje emulzijom, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja debljine 7 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom eruptivnog podrijekla. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 6 mm ili IRI najviše 2.0 m/km. Habajući sloj proizvodi se u postrojenjima za spravljanje asfaltnih mješavina – asfaltnim bazama s kontroliranim pojedinim materijalima i kontroliranim postrojenjem te se prevozi na mjesto ugradnje. Ugradnja AC 11 surf 50/70 AG4, M4 vrši se strojno strojevima za razastiranje – finišerima i sabijanje valjcima, statičkim, vibracionim i valjcima na pneumaticima.
|  | Obračun radova po kvadratnom metru: | m2 | 140 | 0 | 0
3. |  | KONSTRUKCIJA - RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
4 |  | BETONSKI RADOVI I ODVODNJA
4.1. |  | BETONSKI RUBNJACI
Izrada betonskih rubnjaka
Dobava i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 100x15x25 cm na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45, XF4, dmax=8mm, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Obračun radova: Rad se mjeri u metrima (m1) postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, uključivo s izvedbom podloge.
|  | Rubnjaci 100x15x25cm uz parking u podlogu od betona zadanog normiranog sastava C16/20 u količini od 0.03m3/m1, a sve prema detaljima iz projekta. | m1 | 47 | 0 | 0
4.2. |  | KANALICA
Dobava i ugradnja tvornički proizvedene betonske kanalice dimenzija 400/120x500 mm uz rub parkinga, ovisno o stanju na terenu, dubine kanala 3 cm, uključujući pripremu podloge, njegu, izradu temelja, dilatacija i uzdužnog spoja s kolnikom. Betonske kanalice se ugrađuju na betonsku podlogu debljine min.10 cm, klase betona C25/30, prema detalju iz projekta. Namijenjene su za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima. Betonske kanalice se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju. Ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton. Spojnice se zapunjavaju cementnim mortom.
|  | Obračun po metru dužnom | m' | 29 | 0 | 0
4.3. |  | SLIVNIK
Dobava i montaža tipskog cestovnih slivnika iz montažnih tvornički pripravljenih elemenata kružnog presjeka φ500mm, dubine 1,50 m sa kišnom rešetkom na vrhu. Stavkom je obuhvaćen iskop jame za slivnik, utovar i odvoz viška iskopane zemlje na deponiju, izrada dna slivnika iz nabijenog betona C16/20, dobava i ugradnja gotovih betonskih cijevi φ 500 mm, izrada obloge slivnika u okrugloj oplati od betona C16/20 u debljini od 10 cm uz zatrpavanje ostatka jame šljunkom uz nabijanje istog. Taložnica slivnika treba biti vodonepropusna. Podrazumijeva i dobava i ugradnju ljevano željeznih kanalskih rešetki 40/40 cm za teško teretno opterećenje (40 t), te sve ostale radove za kompletno dovršenje slivnika. Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog slivnika.
|  | Obračun po komadu ugrađenog slivnika. | kom | 2 | 0 | 0
4.4. |  | ODVODNA CIJEV
Dobava, transport na gradilište i ugradnja PVC odvodne cijevi DN 160 prema važečim normama i uputama proizvođača. U cijenu je uključeno spajanje cijevi i svih odgovarajučih spojnih elemanata te brtvljenje spojeva kao i zatrpavanje rova u slojevima u ručnim nabijanjem.
|  | Obračun po m' ugrađene cijevi | m' | 15 | 0 | 0
4.5. |  | DOBAVA I UGRADNJA INFILTRACIJE
Dobava i ugradnja modularnog sustava za INFILTRACIJU oborinskih voda iz polipropilenskih skladišnih elemenata. Sustav se sastoji od jediničnog modula dimenzija: Š×V×D=60x91x120cm. Korišteni sustav svojim karakteristikama mora osiguravati da montirana infiltracijska građevina: - ima najmanje 97% ukupnog korisnog volumena; - ima inspekcijski tunel min. pop. presjeka Š×V=100×500mm kako bi se omogućio slobodno kretanje inspekcijskim kamerama i opremi za čiščenje kroz sustav po dvijema osima (po uzdužnoj i poprečnoj osi montirane infiltracijske građevine); - omogućava vizualnu kontrolu kroz jedan sloj sustava bez zapreka (pregrada) za jednostavniju kontrolu kamerom i smanjenje potrebnog broja inspekcijskih priključaka; - bude sastavljena međusobnim spajanjem osnovnih elemenata metodom zidarskog preklopa čijim se korištenjem dobiva čvrsta i stabilna veza među jediničnim elementima (blokovima) istog sloja i koji osigurava bolju horizontalnu distribuciju vertikalnih opterečenja koja djeluju na sustav time povečavajuči stabilnost i trajsnost sustava. - bude sastavljena od jediničnih elemenata koji imaju minimalnu tlačnu čvrstoću od 520 kN/m2.
|  | U cijenu urađunat iskop, postavljanje sa svim potrebnim radovima i ispitivanjima te zatrpavanje a sve prema upustvima proizvođača | komlet | 1 | 0 | 0
4 |  | BETONSKI RADOVI I ODVODNJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
5 |  | KONTROLA IZVEDBE
|  | a) Ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva nasipa i posteljice, na svakih 500 m2. | kom | 1 | 0 | 0
|  | b) Ispitivanje modula stišljivosti Ms tamponskog sloja, na svakih 500 m2. | kom | 1 | 0 | 0
a) Atesti za sve ugrađene materijale i elemente
b) Izvještaji o tekućim ispitivanjima
c) Izvještaji o kontrolnim ispitivanjima
5 |  | KONTROLA IZVEDBE - UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA RADOVI |  |  | 0
4. | BETONSKI RADOVI |  |  | 0 |  | 0
5. | KONTROLA IZVEDBE |  |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## KOCKICE
BR. | O.T.U. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
NK SLAVONAC - BETONSKE KOCKE
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | 1-03.2 | UKLANJANJE I ODVOZ POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE
Radovi rušenja i uklanjanja postojeće pješake staze, kamena, betona i sl, uključuju i utovar u prijevozna sredstva te odvoz na deponiju udaljenosti do 10km. Materijali i dijelovi koji se mogu ponovno upotrijebiti čuvaju se, te ponovno ugrađuju na novoprojektiranoj lokaciji.
1.1.1. |  | Rušenje postojeće konstrukcije u zoni zahvata. Betoni su izvedene od betona uključujući rubnjake, kanalice, razne pasice, i sl. Pretpostavljena debljina betona iznosi 12 cm. Ovim rušenjem obuhvaćeni su i potrebna uzdužna zasijecanje postojeće konstrukcije radi sprječavanja kidanja postojećeg betona ili asfalta te prijevoz i zbrinjavanje srušenog i iskopanog materijala na deponiji.
|  | Obračun po: -kvadratnom metru srušenih i iskopanih površina sa prijevozom i zbrinjavanjem srušenog i iskopanog materijala na deponiji. | m2 | 200 | 0 | 0
|  | po dužnom metru zasječenih površina | m' | 30 | 0 | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | 2-02 | ISKOPI U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
Strojni široki iskop tla s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu C kategorije, u sraslom stanju. Iskop izvesti prema propisanim nagibima kosina, a uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala. Iskop se obavlja u 55 cm, do kote posteljice
|  | Obračun radova: Po kubnom metrom iskopanog i prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju. | m3 | 120 | 0 | 0
2.2. | 2-10.1 | IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA
Izrada posteljice od zemljanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥20 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun po kvadratnom metru izcedene posteljice. | m2 | 215 | 0 | 0
2.3 | 2-08.4 | Planiranje i poravnjanje eventualnih neravnina na temeljnom tlu i nabava, dobava i polaganje geotekstila kvalitete i klasifikacije prema OTU. Geotekstil tip 300g/m². Rad obuhvaća polaganje geotekstila na pripremljeno temeljno tlo s preklapanjem i šivanjem.Preklapanje treba izvesti u smjeru nasipanja materijala
|  | Obračun po m2 | m2 | 215 | 0 | 0
2. |  | ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
3. |  | KONSTRUKCIJA - RADOVI
3.1 | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada donjeg nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od prirodnog šljunka, najvećeg zrna 0-63 mm, debljine 25 cm. U cijenu je uključena nabava i dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun radova: Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja. | m3 | 55 | 0 | 0
3.2 | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada gornjeg nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od prirodnog šljunka, najvećeg zrna 0-32 mm, debljine 20 cm. U cijenu je uključena nabava i dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun radova: Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja. | m3 | 44 | 0 | 0
3.3 | 5-01 | NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada gornjeg nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od prirodnog kamena najvećeg zrna 4-8 mm debljine 5 cm. U cijenu je uključena nabava i dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01 ili jednakovrijedno.
|  | Obračun radova: Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja. | m3 | 11 | 0 | 0
BETONSKI RUBNJACI
3.4 |  | Dobava i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog presjeka 8/20cm na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45, XF4, dmax=8mm, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
|  | Obračun radova: Rad se mjeri u metrima (m1) postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom podloge. Rubnjaci 8/20cm uz betonske opločnike u podlogu od betona zadanog normiranog sastava C16/20 u količini od 0.03m3/m1 | m1 | 64 | 0 | 0
BETONSKI OPLOČNIK
3.5 |  | Nabava, dobava i ugradnja betonskog opločnika na pripremljenu posteljicu od tucanika 4-8mm, tip opločnika po izboru investitora, debljine 6 cm, s fazom odnosno zakošenjem ruba, boja siva, proizvođača Semmelrock ili jednakovrijedno. Opločnik je hidrofobiziran, Vlačne čvrstoće >3,6 N/mm2 . Opločnici su dvoslojni, kvarcnog završnog sloja, debljine ≥ 4mm. Beton zadovoljava uvjete čvrstoću na savijanje, otpornosti na habanje, sol i smrzavanje te upijanje vode, a sve prema normi EN 1338.Nabava, doprema i ugradnja betonskih opločnika. Kompletno postavljenu površinu opločnika zasipati (fugirati) kvarcnim pijeskom granulacije 0-1mm. Pijesak mora ući u reške, a višak počistiti metlom. U cijeni sav materijal, doprema i ugradnja, uključivo podloga za ugradnju opločnika. Kompletnu izvedbu opločenja izvesti prema uputstvima proizvođača. Opločenje izvesti sa mnimalnim širinama fuga, u skladu s preporukama proizvođača opločnika. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor do pune funkcionalnosti postavljenih betonskih opločnika.
|  | Obračun po kvadratnom m2 ugrađenog opločenja. | m2 | 215 | 0 | 0
4. |  | KONSTRUKCIJA - RADOVI - UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA - RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## SIGNALIZACIJA
BR. | O.T.U. | OPIS STAVKE | JED.MJ. | KOLIČINA | JED.CIJENA | UKUPNO
NK SLAVONAC
1. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
1.1 |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
OTU 7-01, 7-01.4 i 9-01. Izrada temelja stupa od betona klase C 20/25 s iskopom u materijalu "C" kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 40 cm, gornjeg 30 cm, a visine 70 cm. Stavka obuhvaća iskop za temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona; dobavu i ugradbu ankera i podložnih pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje temelja; utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do odlagališta, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu izvedenih temelja.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
1.2 |  | OTU 9-01. Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, Ø 63,5 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s projektom prometne opreme i signalizacije, važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i postava stupova prema projektu, svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po kom ugrađenih stupova.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
1.3 |  | OTU 9.01 i 9.01.2. Postavljanje prometnog znaka s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 2 mm, Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom.
|  | znak parkiralište C39 | kom | 2 | 0 | 0
|  | dopunska ploča oznaka rez.za invalide H57 | kom | 1 | 0 | 0
1. |  | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
2. |  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
2.1.
Horizontalna signalizacija parkirališta. Bojanje oznaka na kolniku parkirališta, uzdužnih i poprečnih crta prema situaciji signalizacije, sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05). Sav rad i materijal moraju odgovarati zahtjevima i tehničkim uvjetima iz Pravilnika, te O.T.U.I., točka 6.5. Obračun se vrši po m' i m2 gotove oznake, sa ukupnim materijalom i radom do potpunog dovršenja oznake
|  | Razdjelna isprekidana crta između kolnika i parkirališta š=12 cm | m' | 28 | 0 | 0
|  | Razdjelna puna crta parkirališta , š=10 cm bijele boje | m' | 50 | 0 | 0
|  | Razdjelna puna crta parkirališta , š=10 cm žute boje | m' | 1 | 0 | 0
|  | označavanje parkirnog mjesta za osobe s invaliditetom (H57), kompletna oznaka PREMA Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama - žuta boja. | kom | 1 | 0 | 0
2. |  | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA - UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | VERTIKALNA SIGNALIZACIJA |  |  | 0
2. | HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0